ISSN 1392-3196

Žemdirbystė-Agriculture, t. 96, Nr. 4 (2009), p. 62–77

UDK  633.11:631.531.011:520.84

## Lygčių kūrimas kviečių grūdų kokybę vertinant                        spektrometru NIRS-6500.                                                                                         I. Grūdų kokybės ir optinių duomenų bazės charakteristika

##### Bronislava BUTKUTĖ, Jurgita CESEVIČIENĖ

Lietuvos žemdirbystės institutas

Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.

El. paštas: brone@lzi.lt, jurgita@lzi.lt

###### Santrauka

Kalibracinėms lygtims kurti 1995–2008 m. sukaupta daugiau kaip 4 000 žieminių ir vasarinių kviečių (Triticum aestivum L.) grūdų mėginių optinių bei cheminių duomenų bazė, kurią sudaro mėginių spektrai, užregistruoti 400–2500 nm intervale, ir juos atitinkantys cheminės sudėties rodikliai, nustatyti pamatiniais metodais. Duomenų bazėje kurti lygtims, skirtoms kviečių kokybės rodikliams nustatyti prietaisu NIRS-6500, rodiklių vertės buvo: grūdų drėgnio 8,6–18,0 ( (vidurkis – 12,4 (), baltymų kiekio 6,7–17,3 ( (vidurkis – 12,6 (), krakmolo kiekio 59,4–73,9 ( (vidurkis – 67,6 (). Skirtingos cheminės sudėties grūdų mėginių spektrai turi specifines absorbcijos smailes atitinkamuose tirto spektro srityse, susijusiose su cheminės sudėties komponentų kiekybiniais ypatumais. Smailės, susidariusios srityse, artimose 700, 1962, 2290 bei 2330 nm bangų ilgiams, gali būti siejamos su krakmolu, 1506, 2184, 2300 nm – su baltymais, o 1150, 1400, 1790, 1900 nm bangos sietinos su vandens ir hidroksilo absorbcija. Optiniai skirtumai išryškėja priklausomai nuo spektrų transformavimo. Artimosios srities infraraudonųjų spindulių (AIR) atspindžio spektruose yra informacija apie mėginių cheminę sudėtį, tačiau ją galima gauti tik atlikus cheminių ir optinių duomenų kalibraciją.

Reikšminiai žodžiai: artimosios srities infraraudonųjų spindulių (AIR) atspindžio spektroskopija, kviečių grūdai, drėgnis, baltymai, krakmolas, duomenų bazė.

ISSN 1392-3196

Zemdirbyste-Agriculture, vol. 96, No. 4 (2009), p. 62–77

UDK  633.11:631.531.011:520.84

### Development of equations for wheat grain quality assessment                                              by a NIRS-6500 spectrometer.                                                                                              I. Grain quality and optical data base characterization

B. Butkutė, J. Cesevičienė

Lithuanian Institute of Agriculture

Summary

Optical and chemical data base of over 4 000 winter and spring wheat (Triticum aestivum L.) samples consisting of sample spectra, recorded within 400–2500 nm range and chemical composition indicators determined by reference method were accumulated during the period 1995–2008 for the development of calibration equations. In the data base, for the development of equations, designed for the determination of wheat quality indicators by the instrument NIRS-6500, the values of the indicators were as follows: grain moisture 8.6–18.0 ( (average 12.4(), protein content 6.7–17.3( (average 12.6(), starch content 59.4–73.9( (average 67.6(). The spectra of the grain samples differing in chemical composition have specific absorption peaks in the respective regions of the tested spectrum, which are related with the quantitative peculiarities of the components of chemical composition. The peaks of waves that formed in the region around 700, 1962, 2290 and 2330 nm can be linked to starch, those that formed in the region 1506, 2184, 2300 nm can be linked to protein, and those formed in the region 1150, 1400, 1790, 1900 nm can be linked to water and hydroxyl absorption. Optical differences show up depending on spectra transformation. NIR reflectance or spectra contain informative material about the chemical composition of samples, however, this information can be extracted only having done calibration of chemical and optical data.

Key words: near infrared reflectance (NIR) spectroscopy, wheat grain, moisture, protein, starch, data base.